附件1：

实验室安全自查记录（示例）

| 学院： |  | 实验室名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇： |  | 房间号： |  |
| 安全分类分级： | 机电类 | 房间安全负责人 |  |
| 隐患数量： |  | 检查日期： |  |
| 1.制度建设： 安全制度健全，有成文上墙 安全责任人落实到位 有突发事件应急预案 2.实验场所： 信息牌信息准确 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 门上观察窗未遮挡 实验区研修区明确分开 环境卫生整洁有序 实验期间有值日情况记录 3.安全设施： 灭火设备正常有效、方便取用 紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图 4.用水用电： 电源插座固定 接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面 大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板） 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套 给排水系统运行正常 5.（根据房间特点自行补充）机械安全： 机械设备保持清洁整齐，有效接地 操作机械设备时实验人员做好个人防护 6.（根据房间特点自行补充）仪器设备的常规管理： 设备上有资产标签，有明确管理人员 仪器设备接地与用电符合相关要求 有相应的操作规程 |  |  |  |
| 检查情况记录： |  |  |  |