## Sheet2
北京建筑大学大型仪器设备开放共享收费标准
| 设备/试验系统 | 设备编号 | 所属学院 | 所属实验室 | 实验室地点 | 生产厂家 | 设备型号 | 实验项目 | 收费标准 | 备注
1 | 3D打印平台 | YQ2015012948/YQ2015012947/YQ2015012946 | 电气与信息工程学院 | 智慧城市(国家级)虚拟仿真实验教学中心 机器人仿生与功能研究北京市重点实验室 | 大兴校区学D110 | 苏州品美信息科技有限公司 | PM-PTJZ-1/PM-GLA/PM-5RPS | 3D打印 | 实验材料费：200元/Kg 服务费: 校外：800 元/小时。 校内纵向：500元/小时。 校内横向：600元/小时。
2 | 超大型龙门式复合材料熔融堆积快速成型机 | YQ2014007195 | 电气与信息工程学院 | 智慧城市(国家级)虚拟仿真实验教学中心 机器人仿生与功能研究北京市重点实验室 | 大兴校区金工楼1层 | 青岛速霸数控设备有限公司 | SUBA3D打印—超大型龙门式复合材料熔融堆积快速成型机 | 3D打印 | 实验材料费：200元/Kg 服务费: 校外：800 元/小时。 校内纵向：500元/小时。 校内横向：600元/小时。
3 | 3D视觉图像成像系统 | YQ2015002628/YQ2015002629 | 电气与信息工程学院 | 智慧城市(国家级)虚拟仿真实验教学中心 机器人仿生与功能研究北京市重点实验室 | 大兴校区学D125 | 上海恒润数字科技股份有限公司 | Barco DP4K-32B（33000流明） | 3D影像播放服务 | 校外：2000 元/小时。 校内纵向：1200元/小时。 校内横向：1500元/小时。
4 | 三维扫描仪 | YQ2014002072 | 电气与信息工程学院 | 智慧城市(国家级)虚拟仿真实验教学中心 机器人仿生与功能研究北京市重点实验室 | 大兴校区学D110 | 德国博吕曼光学科技有限公司 | stereoSCAN 3K-HE 8.0 | 3D扫描及后处理 | 服务费: 校外：1500 元/小时。 校内纵向：800元/小时。 校内横向：1000元/小时。
5 | 高性能人工智能数据中心 | TY2023000859 | 电气与信息工程学院 | 电信学院算力中心 | 大兴校区学D219 | 戴尔公司 | ZHBD-3510：T640 6148*2/64G DDR4 3200*20/3.84T SAS SSD*2/18T SAS 3.5 7.2K*6/H750 8G/2000W*2/ A800-80G显卡*3 + RTX1080 | AI模型训练，图像处理，自然语言处理，语音识别 | 校外：60元/小时。 校内纵向：30元/小时。 校内横向：40元/小时。
6 | 人工智能AI研究平台 | TY2020003477 | 电气与信息工程学院 | 电信学院算力中心 | 大兴校区学D531 | 北京中海天盛科技有限公司 | ZHSAI-1930 | AI模型训练，图像处理，自然语言处理，语音识别 | 校外：60元/小时。 校内纵向：30元/小时。 校内横向：40元/小时。
7 | 回馈式电网模拟器 | TY2023002388 | 电气与信息工程学院 | 电力实验室 | 大兴校区学D102 | 艾德克斯 | IT7906-350-90 | 1.AC 输出电压设定范围：相电压不劣于 0～350V，线电压不劣于0～600V，电压分辨率 0.01V。 2.AC 输出最大电流：单相模式 90A（有效值），270A（峰值）；三相模式 30A（有效值），90A（峰值），电流设定分辨率 0.01A。 3.AC 输出最大功率：三相 6kVA。 4.DC 输出：电压设定范围-490～490V,电压设定分辨率 0.01V；电流设定范围：-90～90A,电流设定分辨率 0.01A，最大电流 90A；最大功率 6kW。 5.具备 100%额定电流回收功能。 6.可作能馈式电网模拟器，全四象限 AC/DC 源。 7.主从并机功能，均流并联功率可达 960kVA。 8.输出频率：16-150Hz。 9.可控制电压及频率的变动速率。 10.提供丰富的触发输入/输出信号，当幅值/频率变换时，可产生触发信号同步捕获待测物电流波形。 11.支持单/三相输出，并可模拟三相不平衡输出。 12. 支持反相模式，电压 700V。 13.支持多通道模式。 14.可实现 AC、DC、AC+DC 输出模式，AC+DC 模式可实现直流电压偏移模拟。 15.内置单相或三相交流功率表。 16.谐波模拟和分析功能能力，最高 50 次。 17.间谐波模拟和测量功能。 18.可编程输出阻抗，模拟电力线路阻抗。 19.满足 IEC61000-4-11/4-13/4-14/4-28 等法规波形测试，满足低电压穿越、相位跳变、频率变动、谐波注入等并网法规测试。 20.可模拟任意波形输出，支持 CSV 文件导入波形。 21.内建丰富的波形数据库。 22.LIST/扫频/突波&陷波模式，模拟真实的电网扰动情况 23.可设置输出波形起始/停止相位角。 24.自带 Relay Ctrl，控制输出功能，可实现待测物与电网模拟器之间的电气隔离。 25.内置 USB/CAN/LAN/数字 IO 通讯接口，选配 GPIB/模拟量&RS232 通讯接口。 26.间谐波模拟和测量功能。 27.全四象限功率放大器，特别适用于功率硬件在环（PHiL）测试。 28.孤岛测试模式：用户可设定 R,L,C 及有功，无功功率参数，模拟电网非线性负载，实现防孤岛效应保护认证测试。 29.锁频和锁相功能，跟踪外部信号频率和相位，实现 6 相、12相电源输出。 | 校外： 500元/小时 校内纵向：250元/小时 校内横向：300元/小时
8 | 机器人电力电子驱动模块快速控制实验台 | TY2023004158 | 电气与信息工程学院 | 电力实验室 | 大兴校区学D206 | 北京灵思创奇科技有限公司 | LINKS-RN-PE-01 | 1.仿真机性能： ①8通道DA输出：分辨率不劣于16位，500k刷新率，输出副值-10V～+10V，最大驱动电流8mA； ②8通道AD输入：支持电压采集和电流采集模式，分辨率不劣于16位，150k采样率；电压输入范围-10V～+10V（最大支持±30V信号输入，出厂硬件设定），输入阻抗100kΩ；电流输入范围-50mA～+50mA； ③32路DIO，每8通道一组，整组方向可设置，电平标准为5V CMOS/TTL；DI模式下，每通道支持离散信号采集、PWM信号采集、计数器采集；DO模式下，每通道支持离散信号输出、PWM信号输出，其中PWM可使能死区，无死区模式下，支持信号间相位控制； ④4通道增量式编码器采集功能，A、B和Z信号接入，电平标准为RS422； ⑤1通道RS422异步串口，波特率最大不低于115200bps。 2.实时仿真软件包：能够提供多工程管理、模型自动下载、运行控制、模型状态监视、在线参数修改、数据存储及后处理等功能。 3.变流器、电感模块、电容模块、PSM采集模块、模拟量接口模块、继电器模块等提供夫在模拟、DC-DC变流器运行模拟等功能。 4.直流负载： （1）额定功率为2kw，输出电压范围为0-600V，输出电流为0-8A； （2）可通过模拟量控制输出电压和输出电流。 5.无源负载箱： （1）负载电流分为两档（每单相）0.7A，1.4A； （2）两档负载阻值分别为314Ω、157Ω。 | 校外： 1000/次 校内纵向： 500/次 校内横向： 500/次