实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处 〔2021〕第21期，总第27期

检查时间：2021年8月23日—27日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、机电学院

检查内容：暑期开放实验室及研修室、夜间运行实验室安全检查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各二级单位：

为确保暑假期间实验室安全有序运行，国资处于8月23日至27日对两校区暑期开放实验室、研修室及夜间运行实验室进行安全检查。现将新增隐患列于表1，请相关实验室高度重视，切实落实整改措施，其他实验室引以为鉴，杜绝出现类似安全隐患。

国有资产与实验室管理处

2021年8月30日

表1：

实验室安全检查记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校区** | **学院** | **楼宇** | **房间号** | **隐患** | **整改要求** | **复查时间** |
| 1 | 西城 | 环能 | 实验2 | 317 | 空调漏水 | 有条件整改 | 2021.9.3 |
| 2 | 西城 | 环能 | 实验2 | 405 | 备用气瓶无气瓶帽 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 3 | 西城 | 环能 | 实验2 | 405 | 无人值守未锁门 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 4 | 西城 | 环能 | 实验2 | 405 | 实验室假期使用记录不全 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 5 | 大兴 | 环能 | 学B | 407 | 学生未穿实验服 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 6 | 大兴 | 环能 | 学B | 411 | 仪器设备上方的水瓶、水管存在安全隐患 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 7 | 大兴 | 环能 | 学B | 428 | 未穿实验服、穿拖鞋 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 8 | 大兴 | 环能 | 学B | 429 | 未穿实验服 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 9 | 大兴 | 环能 | 学B | 490 | 设备运行无人值守 | 立即整改 | 2021.9.3 |
| 10 | 大兴 | 土木 | 建材楼 | 403 | 危废处置不当 | 立即整改 | 2021.9.3 |