实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处 〔2022〕第10期，总第42期

检查时间：2022年11月14日-11月16日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、中法能源中心、工程实践创新中心

检查内容：实验室环境、高风险实验设备、危化品、气瓶、消防用电、规范操作、安全准入考试情况等

国资处检查人员：赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障我校疫情防控期间实验室安全运行，营造秩序良好的实验室环境，11月14至17日，国资处对两校区实验室进行安全检查，主要涉及环境与设施、用电管理、危险化学品管理、气瓶管理、规范操作、安全准入考试等方面。现针对检查发现的5项安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查记录

国有资产与实验室管理处

2022年11月17日

附件：

实验室安全检查记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校区** | **学院** | **楼宇** | **房间号** | **隐患** | **隐患照片** | **检查项目** | **检查子项目** |
| 1 | 大兴 | 土木 | 建材楼 | 301 | 试剂无标签 | c3405c4e7dae939c41c586cb699a5f6  df366e8ddcc9edf7e0e146aeea2f237  bef01c4a9272cf5b2bdb9a84086d1f1 | 化学安全 | 实验室化学品存放 |
| 2 | 大兴 | 机电 | 学C | 110 | 工作区挡住消防通道 | ccd2fc74da4527feb14a062a9f3b28b | 实验场所 | 场所环境 |
| 3 | 大兴 | 环能 | 学B | 363 | 插线板串接 | 382e5a2033a9d7136bdb53acb744fbc  043217692a5802858c3b83971cc1308  8148312f66f790f22fb8156782c35e3 | 基础安全 | 用水用电基础安全 |
| 4 | 大兴 | 环能 | 学B | 363 | 遮挡消防通道（宽度不足1.1m） | 843c8b3f8446466e376c3c602f2291d | 实验场所 | 场所环境 |
| 5 | 大兴 | 环能 | 学B | 363 | 有毒有害实验区和学习区未明确分开 | 40f144a3a24fd8fd531dcab987c9c63 | 实验场所 | 卫生与日常管理 |