## Sheet2
北京建筑大学大型仪器设备开放共享收费标准汇总
序号 | 设备/试验系统 |  | 所属学院 | 所属实验室 | 实验室地点 | 设备联系人 | 生产厂家 | 设备型号 | 实验项目 | 收费标准 （本收费标准为仪器设备对外共享收费标准，如校内教师开展科研任务使用设备的， 纵向科研按收费标准的40%执行，横向科研按收费标准的50%执行； 此外，研究分析报告需单独计取）
1 | 差式扫描量热仪 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 学E-B116 | 高军 | 岛津 | DSC-60plus | 冻土相变温度及其热效应测定 | 1.常温试验（含人工）：202元/样。 2.常温试验（无人工）：102元/样。 3.低温试验（含人工）：252元/样。 4.低温试验（无人工）：152元/样。
2 | 静三轴压缩试验仪 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 地下工程实验楼实验楼-310 | 高军 | 华勘科技 | ZS12型 | 固结排水三轴压缩试验（CD）、不固结不排水三轴压缩试验（UU）、固结不排水三轴压缩试验（CU） | 1.设备总费用（含人工）：对于三轴压缩试验（围压≤600kPa），不固结不排水路径费用330元/组，固结不排水路径费用620元/组，固结不排水测孔压费用744元/组，固结排水路径费用992元/组。每组包括3次试验。 2.设备总费用（无人工）：对于三轴压缩试验（围压≤600kPa），不固结不排水路径费用220元/组，固结不排水路径费用414元/组，固结不排水测孔压费用496元/组，固结排水路径费用662元/组。每组包括3次试验。
3 | 三轴渗透压缩试验仪 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 地下工程实验楼实验楼-207 | 高军 | 南京土壤仪器厂 | SLB-1型 | 多种类型的土三轴压缩试验 | 1.设备总费用（含人工）：对于三轴压缩试验（（围压≤600kPa），不固结不排水路径费用413元/组，固结不排水路径费用775元/组，固结不排水测孔压费用930元/组，固结排水路径费用1240元/组。每组包括3次试验。 2.设备总费用（无人工）：对于三轴压缩试验（（围压≤600kPa），不固结不排水路径费用275元/组，固结不排水路径费用517元/组，固结不排水测孔压费用620元/组，固结排水路径费用827元/组。每组包括3次试验。
4 | 动三轴测试系统 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 学E-B127 | 高军 | GDS | DYNTTS | 土的振动三轴试验 | 1.设备总费用（含人工）：对于振动三轴试验（低压＜600 kPa），动强度（包括液化、一种固结比）费用为6512元/组，动强度（包括液化、三种固结比）费用为13644元/组，动模量阻尼比（一种固结比、一个重度）费用为2171元/组，动模量阻尼比（三种固结比）费用为5271元/组。每组包括3~5次试验。 2.设备总费用（无人工）：对于振动三轴试验（低压＜600 kPa），动强度（包括液化、一种固结比）费用为4341元/组，动强度（包括液化、三种固结比）费用为9096元/组，动模量阻尼比（一种固结比、一个重度）费用为1448元/组，动模量阻尼比（三种固结比）费用为3515元/组。每组包括3~5次试验。
5 | 全自动岩石三轴试验仪 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 学E-B116 | 高军 | Matest | SC089-19CR | 岩石或混凝土单轴抗压强度试验和单轴压缩变形试验 | 1.总费用（含人工，不含试样加工）：单轴抗压强度，天然试样94元/组，饱和试样140元/组；单轴压缩变形试验，干试样370元/组，饱和试样466元/组。每组3块试样。 2.总费用（无人工，不含试样加工）：单轴抗压强度，天然试样62元/组，饱和试样94元/组；单轴压缩变形试验，干试样246元/组，饱和试样310元/组。每组3块试样。 3.试样加工费用：机切磨规格（mm）50~70为19元/块，50×50×50为35元/块，50×50×100为38元/块，70×70×70为43元/块，100×100×100为69元/块。
6 | 地质雷达主机 和天线 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-207 | 高军 | MALA | MALA地质雷达 | 工程勘探 | 2430元/天（不包含前后处理、现场测量等人工技术服务）
7 | 隧道地质超前预报仪 |  | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-304 | 高军 | 美国C-Thru Ground公司 | TRT6000 | 三维全息岩土地质结构图像绘制 | 3900元/天（不包含前后处理、现场测量等人工技术服务）
8 | 激光粒度分析仪 |  | 土木与交通工程学院 | 建筑材料 实验室 | 学F东配楼301 | 卞立波 | 英国马尔文仪器有限公司 | Mastersize3000-F | 粒度分析 | 100元/样，不含试件加工费用。
9 | 超景深三维系统设备 |  | 土木与交通工程学院 | 建筑材料 实验室 | 学F东配楼301 | 卞立波 | 基恩士 (中国) 有限公司 | 基恩士VHX-2000 | 样品形貌观察、立体微观观察 | 100元/小时，不含试件加工费用。
10 | 双轴槽式搅拌机 |  | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼103 | 卞立波 | 德国BHS-SONTHOFEN桑索霍芬机械和矿业公司（简称BHS公司） | DKK_C-09387-1000-01 | 搅拌成型 | 300元/天，不含试件加工费用。
11 | 色散X射线荧光光谱仪 |  | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼308 | 卞立波 | 日本理学 | Supermini | 元素分析 | 样品分析检测：300元/样；样品制样（研磨、压片）：60元/样
12 | 搅拌设备 （2号单卧轴强制式搅拌机 60L） | 混凝土搅拌机、净浆搅拌机、胶砂搅拌机类 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼101、103 | 卞立波 | 国产 | JJ-5，NJ-160，HJW-60 | 胶凝材料、胶砂、混凝土性能测定，成型胶砂试件、混凝土试件 | 混凝土类47元/时，净浆胶砂类27元/时。
13 | 压力测试设备 | 混凝土压力机、水泥压力机、折压一体机 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼102、103 | 卞立波 | 三思纵横、美特斯 | 300kN、600kN、3000kN | 混凝土试件、胶砂试件等常规试件进行抗压、抗折强度测试 | 108元/时 或20元/组（异形试件协商定价）
14 | 冻融试验设备 | 慢速冻融、快速冻融 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼104 | 卞立波 | 国产 | CLD型、CDR6-9 | 对混凝土试件等进行冻融循环试验 | 10元/组/循环(快冻法）；30元/组/循环(慢冻法）
15 | 万能试验机 | 1000kN、300kN、5kN | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼102 | 卞立波 | 三思纵横、美特斯 | 5kN、1000kN | 钢材类、防水材料、高分子材料等拉伸试验；混凝土抗折试验 | 152元/时 或50元/组（异形试件协商定价）
16 | 孔隙组织测定 | 氮吸附、压汞仪 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼306 | 卞立波 | 美国麦克 | AutoPore Ⅳ 9510、ASAP2460 | 可对水泥浆体、岩石、储油岩， 耐热材料，树脂，颜料，炭黑，催化剂，织物，皮革，吸附剂，药物，薄膜，过滤器，陶瓷，纸，燃料电池材料和其他多孔材料的微观孔结构进行测试和分析 | 305元/样品
17 | 接触角测定仪 |  | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B107 | 王佳妮 | KRüSS | DSA100 | 界面接触角测定 | 200元/样，电费按实际发生收取。
18 | 物理化学吸附仪 |  | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B111 | 王佳妮 | MicrotracBELCorp. | BELSORP-max | 矿料表面物理化学吸附实验 | 1000元/样，电费按实际发生收取。
19 | 沥青混合料高级路用性能测试系统UTM-25 |  | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B111 | 王佳妮 | IPC Global | UTM-25 | 沥青混合料路用性能拓展测试 | 11000元/套，电费按实际发生收取。
20 | 沥青材料性能PG分级 | 动态剪切流变仪DSR | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B107 | 王佳妮 | TA Instruments | AR1500EX | 胶结料性能 PG分级 | （一）单项测试价格 1.动态剪切流变仪DSR每个温度下MSCR/ZSV/LSR:1500元/件 2.弯曲梁流变仪BBR每个温度下：500元/件 3.压力老化仪PA：1000元/件 （二）成套测试价格：8000元/套 以BBR试验2个温度，DRS试验高中温区共4个温度，按每个温度一个试件计。 注：电费根据实际发生收取，不含试件加工费用。
|  | 弯曲梁流变仪BBR |  |  |  |  | APPLIED TEST SYSTEMS | BBR2S
|  | 压力老化仪PAV |  |  |  |  | Applied test Systems | PAV3
21 | 三向六自由度多功能振动台系统 |  | 土木与交通工程学院 | 振动台实验室 | 大型多功能振动台阵实验室 | 张国伟 | 英国SEVOTEST公司 | / | 振动台模型试验 | 费用包含：实验设备电费、试验场地占用费、环境卫生费、人员费、振动台设备使用费、数据采集设备使用费和其他费。 1.电费：校内0.6元/度，校外1.5元/度。 2.试验场地占用费：①场地面积≤50m²,占用时间≤180天，30元/天；②场地面积≤100m²,占用时间≤90天，50元/天；③场地面积≤200m²,占用时间≤60天，100元/天；④场地面积≤400m²,占用时间≤30天，150元/天。 3.环境卫生费：根据试验时间、试验规模，预收1000~5000元，结算后多退少补。 4.人员费：工作时间，工人安装500元/人/天，技术人员600元/人/天；非工作时间：100元/人/小时。。 5.振动台设备使用费：（1）台面占用费：台面占用1~7天内，取费4000元；超出7天时按以下标准累加：8~14天内，500元/天；15~30天内，1000元/天；30天以上，2000元/天。（2）单台/多台试验设备收费：①模态试验（纵、横、纽阵型频率）1000元/次；②地震工况输入（含白噪声扫描）：50条工况以内，每条取费1000元，超过50条，每条收费500元。；③其他波形输入：正弦波，每20秒折算为1条地震波，不到20秒，按1条计，收取2000元；正弦扫频，每10秒折算为1条地震波，不足10秒按1条计，收取2000元；随机波，每10秒折算为1条地震波，不足10秒按1条计，收取2000元；④特殊波形生成：用户指定反应谱或傅氏谱，然后生成输入波形，视工作量大小，取费协商确定；⑤振动方向和参与试验台数：以上取费标准按单台单向计算，多台多向输入时，取费标准变化如下：单台双向输入时，取费增加20%,三向时，增加40%，之后每增加一个方向，费用相应增加10%；多台联动时，取费标准暂时按照单台运行费用乘以台子数量进行叠加计算；⑥移台费用：需要移动振动台形成一定间距台阵时，收取移台和调试费用，10000元/台。 6.数据采集设备使用费：与振动台模型试验占台的有效时间一致。振幅拾振器20元/(台·天），拉线式动态位移传感器20元/（台·天），加速度传感器20元/(台·天），动态信号测试分析系统200元/(台·天），数据采集系统10元/(通道·天）。 7.其他费用：若试验存在下列状况，由试验委托人与实验室负责人进行协商收费： （1）振动台模型超重、超大或工况输入达到振动台加载能力极限；（2）振动台模型安装复杂或试验过程中存在安全隐患，需特殊安装和做专业防护处理；（3）需要实验室进行模型设计、加工、运输与模型清理服务的；（4）模型中包含土、砂、水等易对设备和实验室造成粉尘污染的材料；（5）需要实验室对试验数据进行处理服务或出具分析报告。（6）上述六条状况以外的其他状况或需求，按照所需服务要求，协商取费。振动台试验校内纵向课题不低于3万元/项、横向课题不低于5万元/项，校外大仪共享项目不低于8万元/项。
22 | 拟静力试验系统 | 拟静力加载系统 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 模型抗震实验 | 8000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
伺服轴压加载系统一套
100T电液伺服动作器
200T电液伺服动作器
200T电液伺服动作器
23 | 十字节点加载系统 | 框架式可调整自平衡加载框架 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 拟静力、拟动力试验 | 7000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
电液伺服加载系统
24 | 卧式低周往复加载试验系统 | 卧式低周往复试验装置 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 成都市伺服液压设备有限公司 | 非标定制 | 抗拉、抗压试验 | 7000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
高精度半自动静截伺服控制台
25 | 电动振动试验系统 | 电动振动试验系统 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 苏州试验仪器总厂 | DCS-2200-26-07 | 高频振动试验 | 2000元/天起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
振动台、数字式振动控制仪
26 | 抗弯试验系统 | 全自动高精度静载伺服控制台 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 成都市伺服液压设备有限公司 | 非标定制 | 梁、板抗弯试验 | 1500元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
长螺杆
长螺杆
长螺杆
长螺杆
千斤顶
千斤顶
27 | 2000吨压力试验机 |  | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 天水红山试验机有限公司 | YAW-20000 | 抗压试验 | 1200元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
28 | MTS拟静力加载系统 | MTS电液伺服加载系统 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 美特斯工业系统（中国）有限公司（MTS） | 非标定制 | 拟静力、拟动力试验 | 300元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
MTS系统结构实验应用控制软件
29 | 小型抗震试验系统 | 3通道控制系统 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 地下工程实验楼-北侧大厅 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 构件抗剪试验 | 2000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
20L/min油源
10T作动器
50T电液伺服作动器
50T电液伺服作动器
100T电液伺服作动器
30 | 小梁试验系统 | 混凝土梁实验装置 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 非标定制 | 小梁抗弯、抗折试验 | 400元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
数据采集仪
机柜
31 | 500吨压力试验机 |  | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 天水红山试验机有限公司 | YAW-5000 | 柱、墙、节点抗压试验，梁、板抗弯试验 | 700元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
32 | ZWICK抗折试验机 |  | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 德国ZWICK集团 | 非标定制 | 小型试验构件或装置的抗弯、抗折试验 | 2000元/天起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
33 | ZWICK抗压试验机 |  | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 德国ZWICK集团 | 非标定制 | 小型试验构件或装置的抗压、抗弯、抗折试验 | 2000元/天起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
34 | 电液伺服万能试验机 |  | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 济南时代试金试验机有限公司 | WAW-2000C（D） | 小型试验构件或装置的抗压、抗弯、抗折试验。 试验材料的抗压、抗拉试验。 弹性模量测试、钢筋及混凝土强度测定。 | 2000元/天起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
35 | PLG-100高频疲劳试验机 |  | 机电与车辆工程学院 | 机械结构强度实验室 | 西城实验甲4号楼 | 李欣 | 西安力创 | PLG-100 | 测定金属材料及其构件在拉、压及拉压交变的正弦波载荷下的疲劳特性 | 1、标准试样疲劳试验745元/样，特殊工况和构件疲劳试验，在标准试样疲劳试验的基础上另行收费。 2、50个标准试样以上为批量价格630元/样
36 | PLG-200高频疲劳试验机 |  | 机电与车辆工程学院 | 机械结构强度实验室 | 西城实验甲4号楼 | 李欣 | 西安力创 | PLG-200 | 测定金属材料及其构件在拉、压及拉压交变的正弦波载荷下的疲劳特性 | 1、标准试样疲劳试验695元/样，特殊工况和构件疲劳试验，在标准试样疲劳试验的基础上另行收费。 2、50个试样以上为批量价格590元/样
37 | PWS-25电液伺服疲劳试验机 |  | 机电与车辆工程学院 | 机械结构强度实验室 | 西城实验甲4号楼 | 李欣 | 济南试金 | PWS-25 | 测定金属、非金属材料及零部件、弹性体的静态和动态力学性能 | 1、标准试样疲劳试验135元/小时，特殊工况和构件疲劳试验，在标准试样疲劳试验的基础上另行收费。 2、300机时以上为批量价格115元/小时
38 | ES-180-590电动振动台 |  | 机电与车辆工程学院 | 车辆工程与建筑施工实验室 | 学C106 | 姚德臣 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | ES-180-590 | 三轴向的正弦振动试验、宽带随机振动试验以及经典（半正弦、梯形、后峰齿）脉冲和冲击响应谱试验 | 1、结构振动试验基础费用为2300元/项，根据不同的工况要求，按工况进行收费，每个工况150元，夹具工装另行收费。 2、一次试验50项以上为批量价格，在基础费用2300元的基础上，每个工况125元
39 | EVH-50-445电动振动台 |  | 机电与车辆工程学院 | 车辆工程与建筑施工实验室 | 学C106 | 姚德臣 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | EVH-50-445 | 三轴向的正弦振动试验、宽带随机振动试验以及经典（半正弦、梯形、后峰齿）脉冲和冲击响应谱、XZ双轴加载振动试验 | 1、结构振动试验基础费用为2360元/项，根据不同的工况要求，按工况进行收费，单轴加载150元/工况，双轴加载350元/工况，夹具工装另行收费。 2、一次试验50项以上为批量价格，基础费用2360元/项，单轴加载125元/工况，双轴加载300元/工况。
40 | 戴尔Precision Tower 7810 Tower工作站和戴尔Precision 7920 Tower工作站 |  | 经管学院 | 经管模拟实验中心 | 学A211 | 李明，杨中 | 戴尔 | Precision Tower | 日常办公设计电脑开放共享，主要支持计算或者建模类业务 | 1.25元/小时
41 | GPU服务器 |  | 经管学院 | 经管模拟实验中心 | 学A211 | 李明，杨中 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | 超微 Super Server Main Server Chassis | 日常办公设计电脑开放共享，主要支持计算或者建模类业务 | 2.2元/小时
42 | 云桌面PC机 |  | 经管学院 | 经管模拟实验中心 | 学A222 | 李明，杨中 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | Default string | 日常办公设计电脑开放共享，主要支持计算或者建模类业务 | 0.12元/小时
43 | 私有云服务器 |  | 经管学院 | 经管模拟实验中心 | 学A211 | 李明，杨中 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | Server Main Server Chassis | 日常办公设计电脑开放共享，主要支持计算或者建模类业务 | 1.2元/小时
44 | 工程管理数字模拟实验室PC电脑 |  | 经管学院 | 经管模拟实验中心 | 学A234 | 李明，杨中 | 戴尔 | Precision Tower | 日常办公设计电脑开放共享，主要支持计算或者建模类业务 | 0.35元/小时
45 | 超高效液相色谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B489 | 陈红梅 | 美国沃特世 | Acquity UPLC H-class | 测定水中微量有机指标的含量，如多环芳烃，微囊藻毒素等 | 校内横向：100元/样。 校内纵向：80元/样。 校外：200元/样。
46 | 总有机碳分析仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B488 | 陈红梅 | 德国耶拿 | N/C3100 | 测定水中、固体试样中总有机碳（TOC）、总氮含量 | 校内横向：70元/样。 校内纵向：56元/样。 校外：140元/样。
47 | 液质联用飞行时间质谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B479 | 陈红梅 | 美国安捷伦 | Agilent6545 | 用于有机化合物的定性和定量剖析 | 校内横向： 400元/样（5个组分内）。 校内纵向： 300 元/样（5个组分内）。 校外： 800 元/样（5个组分内）。
48 | 激光粒度分析仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B479 | 陈红梅 | 英国马尔文 | MS3000 | 测量分析样品中物理颗粒丰度 | 校内横向： 60 元/样。 校内纵向： 48 元/样。 校外： 120 元/样。
49 | 原子吸收光谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B477 | 陈红梅 | 美国PE | 900T | 用于常量及微痕量重金属元素分析 | 校内横向： 50 元/样。 校内纵向： 40 元/样。 校外： 100 元/样。
50 | 原子荧光光谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B477 | 陈红梅 | 北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司 | AF-610D2 | 测定水中的砷、汞、硒、锑、铋等元素 | 校内横向： 40 元/样。 校内纵向： 32 元/样。 校外： 80 元/样
51 | 波长色散X射线荧光光谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B489 | 陈红梅 | 荷兰帕纳科 | AXIOS | 对样品中O～U之间的元素进行定性定量检测 | 校内横向： 120元/样。 校内纵向： 100 元/样。 校外： 200 元/样。
52 | 超高效合相色谱 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B479 | 陈红梅 | 美国沃特世 | ACQUITY UPC2 | 用于分离、分析LC和GC技术无法处理的物质，包括:疏水性和手性化合物、脂质、热不稳定样品、聚合物等 | 校内横向：200元/样。 校内纵向：150 元/样。 校外： 300 元/样
53 | 全自动化学发光、荧光和可见光凝胶成像系统 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B489 | 陈红梅 | 英国UVItec公司 | Alliance 4.7 | 可用于化学发光、荧光以及可见光成像及定量分析，可应用于基因、蛋白表达成像 | 校内横向：100元/样。 校内纵向：80 元/样。 校外： 200 元/样。
54 | 三维荧光分光光度计 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B479 | 陈红梅 | 日本日立 | F-7000 | 可以做一般的定量分析，还可以推断分子在各种环境下的构象变化， 从而阐明分子结构与功能之间的关系 | 校内横向：80元/样。 校内纵向：60 元/样。 校外： 150 元/样
55 | 气相色谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B489 | 陈红梅 | 日本岛津 | GC-2014 | 用于分离分析易挥发的物质，可用于有机氯农药（六六六、滴滴涕）、多氯联苯、挥发性卤代烃等指标的定量分析 | 校内横向：50元/样。 校内纵向：40 元/样。 校外： 80 元/样。
56 | 高效液相色谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B488 | 陈红梅 | 美国安捷伦 | 1260 | 广泛应用于化学和生化分析中，在已知的有机化合物中，约有80%能用高效液相色谱法分离、分析 | 校内横向：80元/样。 校内纵向：60 元/样。 校外： 160 元/样。
57 | 紫外可见分光光度计 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B479 | 陈红梅 | 美国PE | Lambda 650 | 用于鉴定物质、测定物质含量、推测化合物的分子结构及构成等 | 校内横向：40元/样。 校内纵向：30 元/样。 校外： 80 元/样
58 | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 学B四层大仪平台 | 大兴校区学B489 | 陈红梅 | 美国赛默飞 | NICOLET 6700 | 可以检测样品的分子结构特征，还可对混合物中各组份进行定量分析 | 校内横向：80元/样。 校内纵向：60 元/样。 校外： 150 元/样
59 | 扫描电子显微镜 | 扫描电子显微镜 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-203 | 张宇 | 北京中科科仪股份有限公司 | KYKY-EM3900型 | 测试精度 | 100元/时
60 | 3D打印机 | 3D打印机 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-203 | 张宇 | 深圳极光尔沃科技股份有限公司 | 极光尔沃A6 桌面级 | 测试精度 | 材料1.2元/克，根据模型复杂程度进行收费
61 | 冻融试验机 | 混凝土快速冻融试验机 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-110 | 张宇 | 北京三思行测控技术有限公司 | KD2-16型 | 测试精度 | 50元/天
62 | 万能试验机 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-110 | 张宇 | 上海三思纵横机械制造有限公司 | WAW-1000Q型 | 测试精度 | 100元/块
63 | 蠕变试验机 | 电子蠕变松弛试验机 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-110 | 张宇 | 长春机械科学研究院有限公司 | RDL系列 | 测试精度 | 100元/块
64 | 三轴试验仪 | 三轴剪切渗透试验仪 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-202 | 张宇 | 南京土壤仪器厂有限公司 | SLB-1型 | 测试精度 | 300元/天
65 | 测试分析系统 | 静态应变测试分析系统 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-110 | 张宇 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | DH3821 | 测试精度 | 200元/天
66 | 水泥砼养护箱 | 水泥砼快速养护箱 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-105 | 张宇 | 浙江华南仪器设备有限公司 | AB型 | 测试精度 | 5元/块/天
67 | 水泥砼养护箱 | 数控水泥砼标准养护箱 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-110 | 张宇 | 浙江华南仪器设备有限公司 | SHBY-20B-40B型 | 测试精度 | 5元/块/天
68 | 地层模拟系统 | 地层模拟系统 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 岩土实验楼-大厅 | 张宇 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | RAW-1-8X4 | 测试精度 | 启动费用：6万元，后续费用根据试验方案协商确定。
69 | 全数字化超导核磁共振谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B127 | 张灿 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | AVANCE IIIHD 500MHz | 可测H、C、N、Si、P、F核的NMR谱 | 氢谱：400元/样，其他谱750元/样。
70 | 电感耦合等离子体质谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B122 | 张灿 | 珀金埃尔默科技有限公司 | NexION300 | 对多种金属元素的定性、定量分析 | 70元/样（3种元素内），超出3种元素，每元素加收20元/样。
71 | 稳定同位素比质谱仪 |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B120 | 张灿 | 赛默飞世尔科技有限公司 | MAT253 | C、N 同位素比 | δ13C 或 δ15N（固体）： 200元/样。
72 | 扫描电镜（SEM） |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B133 | 谭朝洪 | FEI公司 | Qtanta250FEG | 对固体、粉末等样品进行定性、半定量分析 | 1、表面形貌观察： 250元/样； 2、元素成分分析：200元/样； 3、元素分布分析： 250元/样； 4、预处理溅镀金膜：60元/批（10样以内）。
73 | 透射电镜 |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B131 | 谭朝洪 | FEI公司 | TecnaiG2F20 | 分析0.2nm以上范围内的形貌、结构、元素成份 | 1、高分辨率形貌观察：450元/样； 2、选区电子衍射图：120元/样； 3、能谱分析：200元/样； 4、样品制备：80/样。
74 | X射线光电子能谱仪（XPS） |  | 环境与能源工程学院 | 环境水质分析研究中心 | 大兴校区学B126 | 谭朝洪 | 赛默飞世尔科技有限公司 | ESCALAB 250XI | 材料表面定性 | 宽扫，窄扫（5个元素内）:250元/样，每增加窄扫一个元素，加收40 元。